В ЛОГБУ «ЛО МРЦ2» 28 февраля 2020 г. на объекте – Детский спортивный комплекс для детей с ограниченными возможностями – проведены пожарно-тактические учения, на которые были привлечены пожарные расчеты ПП-142 ОГПС Приозерского района.

 На пульт пожарной части сигнал АПС поступил спустя 1 мин. 50 сек. после срабатывания пожарной сигнализации (на объекте приведен в действие ручной пожарный извещатель). С объекта эвакуировано 3 сотрудника и 2 воспитанника учреждения. Время эвакуации составило 4 мин. 20 сек.

 В ходе учений проведена проверка исправности систем автоматической пожарной сигнализации и систем звукового оповещения о пожаре. Проведена проверка работоспособности внутреннего пожарного водопровода, наличия и состояния первичных средств пожаротушения (огнетушителей), а также проведена проверка рабочего состояния подземных пожарных гидрантов, расположенных на территории учреждения.

1. Объект, с которого поступил сигнал о возгорании – Детский спортивный комплекс для детей с ограниченными возможностями.



1. Развертывание штаба.

 

1. Прибытие на объект спец. подразделений ПЧ-142.



1. Раскатка и подключение пожарных рукавов.

 

 

 

1. Осмотр помещений Детского спортивного комплекса.

 

 

 

1. Окончание пожарно-тактического учения. Подведение итогов тренировки.

